## 三级基线要求判分标准
安全层面 | 控制点 | 要求项 | 0分标准 | 5分标准
物理安全 | 物理位置的选择 | a）机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1）机房出现以下一种或多种情况： a.雨水渗透痕迹。 b.风导致的较严重尘土。 c.屋顶、墙体、门窗或地面等破损开裂。 | 1）机房和办公场地场所在建筑物具有建筑物抗震设防审批文档。 2）机房和办公场地未出现以下情况： a.雨水渗透痕迹。 b.风导致的较严重尘土。 c.屋顶、墙体、门窗或地面等破损开裂。
物理安全 | 物理位置的选择 | b）机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁。 | 1）机房部署在以下位置： a.建筑物的高层。 b.地下室。 c.用水设备的下层或隔壁。 2）机房未采取防水和防潮措施。 | 1）机房未部署在以下位置： a.建筑物的高层。 b.地下室。 c.用水设备的下层或隔壁。 2）机房已采取防水和防潮措施。
物理安全 | 物理访问控制 | a）机房出入口应有专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 1）机房存在无人值守的出入口。 | 1）机房所有出入口都有专人值守。 2）对所有进入机房的人员进行鉴别和记录，并保存记录。
物理安全 | 物理访问控制 | b）需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围。 | 1）来访人员无需申请审批即可进入机房。 2）进入机房后未采取专人陪同或视频监控等手段限制和监控来访人的行为。 | 1）来访人员需进行申请审批后才能进入机房，且保存申请审批记录。 2）申请审批记录应至少明确来访人员的姓名、时间、来访目的。 3）应专人陪同来访人员进入机房，对其行为进行限制和监控。
物理安全 | 物理访问控制 | c）应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置物理隔离装置，在重要区域前设置交付或安装等过渡区域。 | 1）机房无物理隔离装置。 | 1）机房已划分区域。 2）机房各区域间设置了有效的物理隔离装置。 3）机房重要区域前已设置交付或安装等过渡区域。
物理安全 | 物理访问控制 | d）重要区域应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 1）机房重要区域未配置电子门禁系统。 | 1）机房重要区域配置的电子门禁系统。 2）电子门禁系统正常工作，可对进入人员进行控制、鉴别和记录。 3）电子门禁系统有运行和维护记录。
物理安全 | 防盗窃和防破坏 | a）应将主要设备放置在机房内。 | 1）主要设备存在未放置在机房内的情况。 | 1）主要设备均放置在机房。
物理安全 | 防盗窃和防破坏 | b）应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记。 | 1）设备或主要部件未上架或上架未固定。 2）设备或主要部件无标签。 | 1）设备或主要部件均已上架并固定。 2）设备或主要部件均有标签。
物理安全 | 防盗窃和防破坏 | c）应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中。 | 1）通信线缆未在地下、桥架或管道中。 | 1）通信线缆均铺设在地下或管道中等隐蔽处。
物理安全 | 防盗窃和防破坏 | d）应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中。 | 1）介质未分类。 2）介质未标识。 3）介质存储无固定场所。 | 1）介质进行了合理分类。 2）介质进行了明确标识。 3）介质存储在介质库或档案室等专用场所内。
物理安全 | 防盗窃和防破坏 | e）应利用光、电等技术设置机房的防盗报警系统。 | 1）机房无防盗报警系统。 | 1）机房配置了防盗报警系统。 2）防盗报警系统正常工作，可利用光、电等技术进行报警，并保存报警记录。 3）防盗报警系统有运行和维护记录。
物理安全 | 防盗窃和防破坏 | f）应对机房设置监控报警系统。 | 1）机房无监控系统。 | 1）机房配置了监控报警系统。 2）监控报警系统正常工作，可进行监控和报警，并保存监控报警记录。 3）监控报警系统有运行和维护记录。
物理安全 | 防雷击 | a）机房建筑应设置避雷装置。 | 1）机房建筑未设置避雷装置。 | 1）机房建筑设置避雷装置。 2）避雷装置有通过验收或国家有关部门的技术检测。
物理安全 | 防雷击 | b）应设置防雷保安器，防止感应雷。 | 1）机房未设置防雷保安器。 | 1）机房设备有设置防雷保安器。 2）防雷保安器通过具有防雷检测资质的检测部门的测试。
物理安全 | 防雷击 | c）机房应设置交流电源地线。 | 1）机房未设置交流电源地线。 | 1）机房有设置交流电源地线。 2）交流电源接地检测结果符合要求。
物理安全 | 防火 | a）机房应设置火灾自动消防系统，自动检测火情、自动报警，并自动灭火。 | 1）机房无火灾消防系统。 | 1）机房设置自动检测火情、自动报警、自动灭火的自动消防系统。 2)自动消防系统经消防检测部门检测合格，自动消防系统在有效期内，处于正常运行状态。 3）自动消防系统有运行记录、定期检查和维护记录。
物理安全 | 防火 | b）机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料。 | 1）机房及相关的工作房间和辅助房没有采用具有耐火等级的建筑材料。 | 1）机房及相关的工作房间和辅助房采用具有耐火等级的建筑材料。 2）耐火等级建筑材料有相关合格证或验收文档。
物理安全 | 防火 | c）机房应采取区域隔离防火措施，将重要设备与其他设备隔离开。 | 1）重要设备所在区间与其他区域没有防火隔离设施。 | 1）重要设备所在区间与其他区域设有防火隔离设施。
物理安全 | 防水和防潮 | a）水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下。 | 1）机房屋顶或活动地板下面有水管。 2）机房无防水保护措施。 | 1）机房屋顶屋顶和活动地板下无水管穿过。 2）机房采取了防水保护措施。
物理安全 | 防水和防潮 | b）应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透。 | 1）机房出现以下一种或多种情况： a.机房窗户、屋顶或墙壁有雨水渗透痕迹。 b.屋顶、外墙体、窗户有明显破损。 | 1）机房不存在以下情况： a.机房窗户、屋顶或墙壁有雨水渗透痕迹。 b.屋顶、外墙体、窗户有明显破损。 2）机房采取了防止雨水渗透的保护措施。
物理安全 | 防水和防潮 | c）应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。 | 1）机房出现以下一种或多种情况： a.机房内出现水蒸气结露。 b.机房内出现积水转移和渗透。 | 1）机房不存在以下情况： a.机房内出现水蒸气结露。 b.机房内出现积水。 2）机房采取了防止水蒸气结露的保护措施。 3）机房采取了防止积水转移和渗透的保护措施。
物理安全 | 防水和防潮 | d）应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 1）机房没有水敏感的检测仪表或元件。 | 1）机房安装了水敏感的检测仪表或元件。 2）水敏感的检测仪表或元件正常工作，可进行防水检测和报警，并保存检测盒报警记录。 3）水敏感的检测仪表或元件有运行和维护记录。
物理安全 | 防静电 | a）主要设备应采用必要的接地防静电措施。 | 1）机房没有接地防静电措施。 | 1）机房有接地防静电措施。
物理安全 | 防静电 | b）机房应采用防静电地板。 | 1）机房没有采用防静电地板。 | 1）机房采用防静电地板。 2）机房不存在静电现象。
物理安全 | 温湿度控制 | a）机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 1）机房没有配置温、湿度自动调节设施。 | 1）机房配备了温、湿度自动调节设施。 2）温、湿度自动调节设施正常工作，可保证机房内的温、湿度达到运行要求。 3）温、湿度自动调节设施有运行和维护记录。
物理安全 | 电力供应 | a）应在机房供电线路上设置稳压器和过电压防护设备。 | 1）机房没有设置稳压器。 2）机房没有过电压防护设备。 | 1）机房配备了稳压器和过电压防护设备。 2）稳压器和过电压防护设备正常工作。 3）稳压器和过电压防护设备有运行和维护记录。
物理安全 | 电力供应 | b）应提供短期的备用电力供应，至少满足主要设备在断电情况下的正常运行要求。 | 1）机房没有UPS。 | 1）机房配备了UPS。 2）UPS正常工作，可满足主要设备断电情况下的正常运行要求。 3）UPS有运行和维护记录。
物理安全 | 电力供应 | c）应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 1）机房内未设置冗余或并行的电力电缆线路。 | 1）机房配备了冗余或并行的电力电缆线路。 2）冗余或并行的电力电缆线路均可正常为计算机系统供电。
物理安全 | 电力供应 | d）应建立备用供电系统。 | 1）未配备发电机作为备用供电系统。 | 1）配备了发电机作为备用供电系统。 2）备用供电系统正常工作，可在电力供应故障的情况下对机房及设备等供电。 3）备用供电系统有运行和维护记录。
物理安全 | 电磁防护 | a）应采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰。 | 1）机房中的机架或机柜没有进行接地。 | 1）机房中全部机架或机柜均进行了有效的接地。
物理安全 | 电磁防护 | b）电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰。 | 1）机房电源线和通信线缆在同槽内进行铺设。 | 1）机房电源线和通信线缆未在同槽内进行铺设。
物理安全 | 电磁防护 | c）应对关键设备和磁介质实施电磁屏蔽。 | 1）核心数据库服务器、关键磁介质未放置在屏蔽机房或电子屏蔽容器内。 | 1）核心数据库服务器、关键磁介质放置在屏蔽机房或电子屏蔽容器内。
网络安全 | 结构安全 | a) 应保证主要网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要； | 1）在测评期间，多次查到主要网络设备CPU负载峰值长期超过90% | 1）主要网络设备近一年内的CPU负载峰值均低于60%
网络安全 | 结构安全 | b) 应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要； | 1）核心网络带宽在业务高峰期占用均超过90% | 1）接入网络和核心网络带宽在业务高峰期占用低于60%。
网络安全 | 结构安全 | c) 应在业务终端与业务服务器之间进行路由控制建立安全的访问路径； | 1）未在业务终端与业务服务器端进行任何路由控制 | 1）业务终端和业务服务器分别放置在不同的子网采用静态路由的方式进行路由控制建立安全的访问路径。
网络安全 | 结构安全 | d) 应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图； | 1）未绘制网络拓扑图 | 1）绘制的网络拓扑图与当前运行情况的网络拓扑结构图完全一致。
网络安全 | 结构安全 | e) 应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段； | 1）查看网络拓扑图和设备区域划分情况，未根据需要划分不同的子网或网段 | 1）根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段； 2）按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段, 生产网、互联网、办公网各网段之间实现有效控制策略。
网络安全 | 结构安全 | f) 应避免将重要网段部署在网络边界处且直接连接外部信息系统，重要网段与其他网段之间采取可靠的技术隔离手段； | 1）将数据库等重要网段部署在网络边界处且直接连接外部信息系统； 2）重要网段与其他网段没有可靠的隔离措施 | 1）重要网段不直连外网，且处于恰当的网络区域； 2）重要网段与其他网段之间根据业务需求采取网闸、防火墙、ACL或划分VLAN等隔离手段进行隔离。
网络安全 | 结构安全 | g) 应按照对业务服务的重要次序来指定带宽分配优先级别，保证在网络发生拥堵的时候优先保护重要主机。 | 1）未采取网络QoS或专用带宽管理设备等措施保护重要服务和主机 | 1）对所有业务确定重要性、优先级，制定业务相关带宽分配原则及相应的带宽控制策略； 2）根据安全需求，采取网络QoS或专用带宽管理设备等措施保护重要服务和主机。
网络安全 | 访问控制 | a) 应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能； | 1）网络边界处未部署访问控制设备或者已部署访问控制设备但未启用访问控制功能 | 1）网络边界处部署访问控制设备如防火墙，并启用访问控制功能。
网络安全 | 访问控制 | b) 应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为端口级； | 1）网络边界处部署的访问控制设备未实现端口级的访问控制 | 1）设备配置了严格的访问控制策略，根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为端口级。
网络安全 | 访问控制 | c) 应对进出网络的信息内容进行过滤，实现对应用层HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3等协议命令级的控制； | 1）网络边界处部署的访问控制设备未实现应用级协议命令级的访问控制功能 | 1）设备通过访问控制策略对进出网络的信息内容进行过滤，实现对应用层协议命令级的控制。
网络安全 | 访问控制 | d) 应在会话处于非活跃一定时间或会话结束后终止网络连接； | 1）未能根据业务需要对会话终止时间进行合理限制 | 1）明确定义会话非活跃终止时间，超过此时间自动结束会话。
网络安全 | 访问控制 | e) 应限制网络最大流量数及网络连接数； | 1）未能根据业务需要对网络流量及网络连接数进行限制 | 1）对网络最大流量和网络连接数有明确的限制。
网络安全 | 访问控制 | f) 重要网段应采取技术手段防止地址欺骗； | 1）未对重要网段采取防地址欺骗措施 | 1）对重要网段采取有效的手段防止地址欺骗，如IP-MAC地址的绑定。
网络安全 | 访问控制 | g) 应按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问，控制粒度为单个用户； | 1）在用户和系统之间配置的访问规则粒度未达到单个用户 | 1）按用户和系统之间配置访问规则，控制粒度为单个用户。
网络安全 | 访问控制 | h) 应限制具有拨号访问权限的用户数量。 | 1）未对具有拨号访问权限的用户进行权限限制 | 1）对拨号访问数量进行限制（除必要人员外，其它人员不予开通此权限）。
网络安全 | 安全审计 | a) 应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录； | 1）未对网络设备运行状况和管理用户行为进行监控； 2）未进行网络流量监控。 | 1）通过网络设备系统自带或第三方软件对网络设备运行状况和管理用户行为进行监控； 2）通过第三方软件进行网络流量监控。
网络安全 | 安全审计 | b) 审计记录应包括：事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； | 1）未对事件进行审计记录（保存） | 1）对每个事件都有进行审计，且审计记录完整包括：事件的日期、时间、用户、事件类型及事件是否成功等相关审计信息。
网络安全 | 安全审计 | c) 应能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表； | 1）未执行审计分析； 2）未形成审计报告 | 1）执行安全审计并对记录数据进行分析； 2）定期生成审计报表。
网络安全 | 安全审计 | d) 应对审计记录进行保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。 | 1）只在网络设备本地存储 | 1）采取措施对审计记录进行有效保护； 2）对审计记录至少保存半年。
网络安全 | 边界完整性检查 | a) 应能够对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查，准确定出位置，并对其进行有效阻断； | 1）未采取任何控制措施对设备的内联行为进行检查 | 1）采用控制措施对所有设备联结内部网络进行有效监控，如终端部署终端管理软件或交换机上启用网络准入控制； 2）对于非授权设备的内联能准确定位，且可对其进行阻断； 3）交换机闲置端口均已关闭。
网络安全 | 边界完整性检查 | b) 应能够对内部网络用户私自联到外部网络的行为进行检查，准确定出位置，并对其进行有效阻断。 | 1）未采取任何措施对内部网络用户连接外部网络行为进行监控 | 1）采取有效控制措施能够检查到内部网络用户采用双网卡跨接外部网络，或采用电话拨号、ADSL拨号、手机、无线上网卡等无线拨号方式连接其他外部网络的行为并且可以进行阻断。
网络安全 | 入侵防范 | a) 应在网络边界处监视以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等； | 1）未采取任何控制措施监视网络边界处的攻击行为 | 1）网络边界部署网络安全设备，如IDS、IPS、启用入侵检测（保护）功能的UTM等； 2）监控设备应合理配置策略对各种攻击行为进行监视； 3）监控设备的规则策略库进行定期升级。
网络安全 | 入侵防范 | b) 当检测到攻击行为时，记录攻击源IP、攻击类型、攻击目的、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警。 | 1）未保留攻击行为记录； 2）未能对攻击行为进行报警 | 1）监控设备能够检测到攻击行为，并保存有攻击源IP、攻击类型、攻击目的、攻击时间等相关记录； 2）在发生入侵事件时，监控设备能够提供声音、短信或邮件等主动报警。
网络安全 | 恶意代码防范 | a) 应在网络边界处对恶意代码进行检测和清除； | 1）网络边界处未部署安全防范措施 | 1）在网络边界部署恶意代码检测系统，如防病毒网关、UTM和IPS的防病毒模块等； 2）网络边界处的恶意代码检测系统有相关检测记录。
网络安全 | 恶意代码防范 | b) 应维护恶意代码库的升级和检测系统的更新。 | 1）3个月内恶意代码库未更新升级 | 1）及时对恶意代码库进行升级更新； 2）恶意代码库为最新版本。
网络安全 | 网络设备防护 | a) 应对登录网络设备的用户进行身份鉴别； | 1）未对登录网络设备用户进行身份鉴别 | 1）对登录网络设备的用户进行身份鉴别； 2）不得使用默认用户和默认口令。
网络安全 | 网络设备防护 | b) 应对网络设备的管理员登录地址进行限制； | 1）未对管理员登录网络设备地址进行任何限制 | 1）对管理员登录网络设备地址进行限制，如在堡垒机和防火墙上对网络设备的管理员登录地址进行了限制，只允许管理员从堡垒机上远程登录网络设备等。
网络安全 | 网络设备防护 | c) 网络设备用户的标识应唯一； | 1）有多人使用同一账号的现象 | 1）网络设备用户的标识唯一，各网络管理员都使用各自独立的用户名和密码，实行分账户管理。
网络安全 | 网络设备防护 | d) 主要网络设备应对同一用户选择两种或两种以上组合的鉴别技术来进行身份鉴别； | 1）仅使用一种身份鉴别技术 | 1）采用两种或两种以上的组合鉴别技术对网络设备用户进行身份鉴别
网络安全 | 网络设备防护 | e) 身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换； | 1）对用户名+口令方式的身份鉴别，对口令复杂度和更换周期均无要求，或存在空口令或弱口令（6位数字及以下）。 | 1）口令由数字、大小写字母、符号混排，无规律的方式； 2）用户口令的长度至少为8位； 3）口令每季度更换一次，更新的口令至少5次内不能重复。
网络安全 | 网络设备防护 | f) 应具有登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施； | 1）未启用任何登录失败处理功能 | 1）设备已启用登录失败处理功能； 2）限制非法登录尝试次数，超尝试次数后实现锁定策略； 3）设置网络登录连接超时自动退出。
网络安全 | 网络设备防护 | g) 当对网络设备进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； | 1）当对网络设备进行远程管理时，鉴别信息明文传输。 | 1）当对网络设备进行远程管理时，鉴别信息非明文传输。
网络安全 | 网络设备防护 | h) 应实现设备特权用户的权限分离。 | 1）只配置一个管理人员 2) 存在兼任 | 1）区分不同用户的操作权限，实现设备特权用户的权限分离，如可分为系统管理员、安全管理员、安全审计员等。
主机安全 | 身份鉴别 | a) 应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别； | 1）存在自动登录或默认账户默认口令或默认账户无口令。 | 1）对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份鉴别； 2）不得使用默认用户和默认口令。
主机安全 | 身份鉴别 | b) 操作系统和数据库系统管理用户身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换； | 1）对口令复杂度和更换周期均无要求，或存在空口令或弱口令（6位数字及以下） | 1）口令由数字、大小写字母、符号混排，无规律的方式。 2）用户口令的长度至少为8位。 3）口令每季度更换一次，更新的口令至少5次内不能重复。
主机安全 | 身份鉴别 | c) 应启用登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施； | 1）无登录失败处理功能或未启用登录失败处理功能 | 1）已启用登录失败处理功能。 2）限制非法登录尝试次数，超尝试次数后实现锁定策略。 3）设置网络连接超时自动退出。
主机安全 | 身份鉴别 | d) 当对服务器进行远程管理时，应采取必要措施，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； | 1）当对服务器进行远程管理，鉴别信息明文传输。 | 1）当对服务器进行远程管理，鉴别信息非明文传输。
主机安全 | 身份鉴别 | e) 为操作系统和数据库的不同用户分配不同的用户名，确保用户名具有唯一性； | 1）操作系统和数据库系统的用户名不具有唯一性。 | 1）操作系统和数据库系统的用户名具有唯一性。
主机安全 | 身份鉴别 | f） 应采用两种或两种以上组合的鉴别技术对管理用户进行身份鉴别。 | 1）采用一种鉴别技术 | 1）采用两种或两种以上组合的鉴别技术（采用用户名/口令、挑战应答、动态口令、物理设备、生物识别技术和数字证书方式的身份鉴别技术中的任意两个组合及以上）
主机安全 | 访问控制 | a) 应启用访问控制功能，依据安全策略控制用户对资源的访问； | 1）未根据业务需要设置访问控制策略 | 1）制定安全策略。 2）根据安全策略控制用户对资源的访问。（对重要文件的访问权限进行限制，对系统不需要的服务、共享路径等可能被非授权访问的客体（文件）进行限制）
主机安全 | 访问控制 | b) 应根据管理用户的角色分配权限，实现管理用户的权限分离，仅授予管理用户所需的最小权限； | 1）所有操作均使用超级权限账户进行管理 | 1）所有账户采用最小授权原则（如系统管理员只能对系统进行维护，安全管理员只能进行处理配置和安全设置，安全审计员只能维护审计信息等）
主机安全 | 访问控制 | c) 应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离； | 1）只配置一个管理人员 2) 存在兼任 | 1）系统管理、安全管理以及安全审计等特权用户权限进行分离，且权限互斥。
主机安全 | 访问控制 | d) 应严格限制默认账户的访问权限，重命名系统默认账户，并修改这些账户的默认口令； | 1）使用默认账号和默认口令或存在弱口令 | 1）合理限制默认账户的访问权限。 2）重命名默认账号。 3）修改默认口令。
主机安全 | 访问控制 | e) 应及时删除多余的、过期的账户，避免共享账户的存在； | 1）存在无用账户或多人共享账户 | 1）不存在过期和无用账号。 2）做到账户和人一一对应。
主机安全 | 访问控制 | f）应对重要信息资源设置敏感标记； | 1）无设置敏感标记功能 | 1）能对重要信息资源设置敏感标记
主机安全 | 访问控制 | g）应依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作。 | 1）未依据安全策略实现功能控制 | 1）对重要资源设置敏感标记，并制定了访问控制策略
主机安全 | 安全审计 | a) 安全审计应覆盖到服务器和重要客户端上的每个操作系统用户和数据库用户； | 1）未启用审计功能 | 1）启用审计功能； 2) 审计范围覆盖到服务器和重要客户端上的每个用户。
主机安全 | 安全审计 | b) 审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件； | 1）审计内容未包括重要用户行为（如用超级用户命令改变用户身份，删除系统表等） | 1）审计策略覆盖系统内重要的安全相关事件，至少包括用户标记和鉴别、自主访问控制的所有操作记录、重要用户行为（如用超级用户命令改变用户身份，删除系统表）、系统资源的异常使用、重要系统命令的使用等。
主机安全 | 安全审计 | c) 审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等； | 1）审计记录未包括事件的时间、主体标识、客体标识和结果等 | 1）审计记录包括事件发生的日期和时间、触发事件的主体与客体、事件的类型、事件成功或失败、身份鉴别事件中请求的来源、事件的结果等。
主机安全 | 安全审计 | d）应能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表； | 1）未执行审计分析 2）未形成审计报表 | 1）提供专门的审计工具对审计记录进行分类、排序、查询、统计、分析等。 2）能根据需要生成审计报表。 3）定期对记录数据进行分析。
主机安全 | 安全审计 | e）应保护审计进程，避免受到未预期的中断； | 1）审计进程可被非授权中断 | 1）审计进程受到保护，无法未授权中断或未授权修改配置。
主机安全 | 安全审计 | f）应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。 | 1）审计记录只在本地存储 | 1）采取措施对审计记录进行保护。 2）记录至少保存半年。
主机安全 | 剩余信息保护 | a）应保证操作系统和数据库管理系统用户的鉴别信息所在的存储空间，被释放或再分配给其他用户前得到完全清除，无论这些信息是存放在硬盘上还是在内存中； | 1）前次登录鉴别信息第二次登录的时候未被清除 | 1）存储空间再分配其他用户时完全清除
主机安全 | 剩余信息保护 | b）应确保系统内的文件、目录和数据库记录等资源所在的存储空间，被释放或重新分配给其他用户前得到完全清除。 | 1）能够访问其他用户已经释放的文件、目录和数据库记录等资源； | 1）操作系统具备自身的清除机制进行清除或采用第三方工具清除
主机安全 | 入侵防范 | a) 应能够检测到对重要服务器进行入侵的行为，能够记录入侵的源IP、攻击的类型、攻击的目的、攻击的时间，并在发生严重入侵事件时提供报警； | 1）重要服务器上不能检测到对重要服务器的入侵行为 | 1）能够在重要服务器上检测到入侵的行为。 2）保存有攻击源IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间等相关入侵检测记录。 3）发生入侵事件能够报警（如声音、短信、Email等）。
主机安全 | 入侵防范 | b）应能够对重要程序完整性进行检测，并在检测到完整性受到破坏后具有恢复的措施； | 1）无法检测重要程序的完整性 | 1）通过第三方软件对重要程序进行完整性检测。 2）检测到完整性受到破坏后具有恢复措施。
主机安全 | 入侵防范 | c) 操作系统遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序，并通过设置升级服务器等方式保持系统补丁及时得到更新。 | 1）存在明显能被利用的安全漏洞 | 1）遵循最小安装原则，仅安装需要的组件和应用程序； 2）未启动多余的服务和端口； 3）设置升级服务器实现对服务器的补丁升级； 4）操作系统和数据库系统补丁为厂商新公布的补丁版本。
主机安全 | 恶意代码防范 | a) 应安装防恶意代码软件，并及时更新防恶意代码软件版本和恶意代码库； | 1）未安装防恶意代码产品或安装防恶意代码产品未及时升级 | 1）安装防恶意代码软件； 2）防恶意代码软件为最新版本； 3）恶意代码库定期更新，且为最新版本。
主机安全 | 恶意代码防范 | b)主机防恶意代码产品应具有与网络防恶意代码产品不同的恶意代码库； | 1）网络和主机防恶意代码产品相同代码库 | 1）网络和主机防恶意代码产品有不同的恶意代码库。
主机安全 | 恶意代码防范 | c) 应支持恶意代码防范的统一管理。 | 1）未实现统一管理（非网络版） | 1）支持恶意代码防范统一管理，统一更新、统一检测与查杀。
主机安全 | 资源控制 | a) 应通过设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终端登录； | 1）未限制终端登录 | 1）远程登录限制终端接入方式和网络地址。
主机安全 | 资源控制 | b) 应根据安全策略设置登录终端的操作超时锁定； | 1）未设置操作超时锁定 | 1）设置了合理的操作超时锁定（10分钟以内）； 2）在恢复时需要重新鉴别。
主机安全 | 资源控制 | c）应对重要服务器进行监视，包括监视服务器的CPU、硬盘、内存、网络等资源的使用情况； | 1）未对重要服务器资源使用情况进行监视。 | 1）通过监控管理软件对服务器的资源（CPU、硬盘、内存、网络等）的使用情况进行实时监视。
主机安全 | 资源控制 | d) 应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度； | 1）系统资源不足且未限制单个用户的使用限度。 | 1）对单个用户系统资源（CPU、内存、硬盘）的使用限度进行限制。
主机安全 | 资源控制 | e）应能够对系统的服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警。 | 1）未采用第三方监控管理软件对系统服务水平进行监视。 | 1）通过第三方监控管理软件进行监视。 2）第三方监控管理软件具有报警功能，且设置了报警门限值。
应用安全 | 身份鉴别 | a) 应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别； | 1）未提供登录控制模块，实施操作前无需进行身份鉴别。 | 1）具有登录控制模块对用户进行身份鉴别。
应用安全 | 身份鉴别 | b) 应对同一用户采用两种或两种以上组合的鉴别技术实现用户身份鉴别； | 1）应用程序管理账户仅采用单一鉴别方式。 | 1）对同一用户采用两种或两种以上的鉴别技术。
应用安全 | 身份鉴别 | c) 应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用； | 1）用户身份标识不唯一，或存在多人共用账号； 2）未提供鉴别信息复杂度检查功能，或未启用身份鉴别功能，或口令长度低于6位或者存在弱口令，或使用默认用户和默认口令，或渗透测试发现可绕过身份鉴别进行系统访问。 | 1）提供用户身份标识唯一性检查功能； 2）用户身份标识具有唯一性。 3）提供鉴别信息复杂度检查功能，复杂度检查内容包括长度，字母、数字及特殊符号、定期更换周期等； 4）采用口令进行鉴别的系统，口令由数字、大小写字母、符号混排，无规律的方式。 5）用户口令的长度至少为8位。 6）口令每季度更换一次，更新的口令至少5次内不能重复。
应用安全 | 身份鉴别 | d) 应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施； | 1）无登录失败处理功能。 | 1）提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数或自动退出等一种或几种措施； 2）若采用限制非法登录次数，则应对用户登录失败次数设置一定门限，超过门限次数时应采取一定行动（如锁定、报警等措施）。
应用安全 | 身份鉴别 | e) 应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数。 | 1）不提供或未启用身份鉴别功能。 2）不提供或未启用用户身份标识唯一性检查功能； 3）不提供或未启用用户身份鉴别信息复杂度检查功能，或虽启用但未根据安全策略配置相关参数。 4）不提供或未启用用户登录失败处理功能或虽启用相关功能但未根据安全策略配置相关参数。 | 1）启用了身份鉴别功能； 2）启用了用户身份标识唯一性检查； 3）启用了用户登录失败处理功能； 4）启用了用户身份鉴别信息复杂度检查功能； 5）合理配置参数。如：鉴别失败次数的阈值、处理方法（自动退出或锁定帐户）、锁定时间、解锁方式等参数的设置恰当或者校验码产生方式合理；用户身份标识唯一性检查中对用户名大小写敏感；用户鉴别信息复杂度限制参数有强度。 6）渗透测试未发现有可绕过身份鉴别进行系统访问的情况。
应用安全 | 访问控制 | a) 应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问； | 1）未提供访问控制功能，或渗透测试发现可越权访问。 | 1）提供访问控制功能，根据访问控制策略实现访问控制功能； 2）系统内指定管理用户对系统用户进行管理，配置用户对文件、数据库表等客体的访问控制策略； 3）渗透测试未发现有可越权访问情形。
应用安全 | 访问控制 | b) 访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作； | 1）访问控制的覆盖范围未包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作，或渗透测试发现存在访问控制功能未覆盖到的客体。 | 1）系统能根据访问控制规则正确实施对资源的控制； 2）访问控制的粒度需达到主体为用户和进程级，客体为文件、数据库表级； 3）访问控制功能正常，覆盖范围包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作。 4）渗透测试未发现存在访问控制功能未覆盖到的客体。
应用安全 | 访问控制 | c) 应由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认帐户的访问权限； | 1）非授权人员可以进行用户权限管理，或实际授权与权限策略不一致，可进行越权操作； | 1）由授权管理员进行用户权限管理； 2）实际授权与权限策略一致，无法进行越权操作； 3）默认用户的访问权限进行了限制或系统不存在默认用户。
应用安全 | 访问控制 | d) 应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系。 | 1）不同管理账户之间未形成相互制约关系。 | 1）维护了不同的管理角色； 2）特权用户权限分离； 3）根据最小原则进行授权，并在各用户间形成相互制约关系，如录入与审核分离，操作与监督分离等。
应用安全 | 访问控制 | e) 应具有对重要信息资源设置敏感标记的功能； | 1）应用系统未提供设置敏感标记的功能。 | 1）应用系统提供敏感标记设置功能。
应用安全 | 访问控制 | f) 应依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作； | 1）应用系统未提供设置敏感标记的功能或未依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作。 | 1）依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作。
应用安全 | 安全审计 | a) 应提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计； | 1）未启用安全审计； | 1）提供覆盖到每个用户的安全审计功能； 2）安全审计范围包括应用系统定义的重要安全事件（如至少包括帐户建立、用户权限分配、重要业务数据操作、用户身份鉴别失败等行为）。
应用安全 | 安全审计 | b) 应保证无法单独中断审计进程，无法删除、修改或覆盖审计记录； | 1）可单独中断审计进程； 2）可通过应用系统删除（清空）、修改审计记录。 | 1）未授权不能中断审计或修改审计策略； 2）授权中断审计的操作应记录； 3）无法单独中断审计进程； 4）通过应用系统无法删除、修改或覆盖审计记录。
应用安全 | 安全审计 | c) 审计记录的内容至少应包括事件的日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等； | 1）审计记录未包括事件的时间、主体标识、客体标识和结果。 | 1）审计记录包括事件发生的日期和时间、触发事件的主体与客体、事件的类型、事件成功或失败、身份鉴别事件中请求的来源、事件的结果等。
应用安全 | 安全审计 | d) 应提供对审计记录数据进行统计、查询、分析及生成审计报表的功能。 | 1）未执行审计分析； 2）未形成审计报表。 | 1）能够对审计记录进行统计、查询等分析； 2）能根据需要生成审计报表。 3）定期对记录数据进行分析。
应用安全 | 剩余信息保护 | a) 应保证用户鉴别信息所在的存储空间被释放或再分配给其他用户前得到完全清除，无论这些信息是存放在硬盘上还是在内存中； | 1）未具备清除用户鉴别信息的功能。 2）应用系统和操作系统临时文件等存在残留的用户鉴别信息。 | 1）具有清除用户鉴别信息的功能； 2）正常退出和非强制关闭后，应用系统和操作系统临时文件等均无残留的用户鉴别信息。
应用安全 | 剩余信息保护 | b) 应保证系统内的文件、目录和数据库记录等资源所在的存储空间被释放或重新分配给其他用户前得到完全清除。 | 1）能够访问其他用户已经释放的文件、目录和数据库记录等资源中的用户数据。 | 1）系统设计文档有相关描述； 2）用户无法访问其他用户已经释放的文件、目录和数据库记录等资源中存储的其他用户数据。
应用安全 | 通信完整性 | a) 应采用密码技术保证通信过程中数据的完整性。 | 1）无完整性保护措施。 | 1）系统设计文档有相关描述； 2）采用MD5、SHA-1等密码算法进行完整性保护或采用SSL等加密通信方式； 3）测试应用系统，验证其能够检测到数据在通信过程中的完整性受到破坏。
应用安全 | 通信保密性 | a) 在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进行会话初始化验证； | 1）未利用密码技术进行会话初始化验证。 | 1）利用密码技术进行会话初始化验证（SSL、SSH等）。
应用安全 | 通信保密性 | b) 应对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密。 | 1）未对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密。 | 1）对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密。
应用安全 | 抗抵赖 | a) 应具有在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据原发证据的功能； | 1）无原发抗抵赖措施。 | 1）采取数字签名等密码技术实现抗抵赖功能。
应用安全 | 抗抵赖 | b) 应具有在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据接收证据的功能。 | 1）无接收抗抵赖措施。 | 1）采取数字签名等密码技术实现抗抵赖功能。
应用安全 | 软件容错 | a) 应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求； | 1）未提供数据有效性检验功能，或渗透测试发现存在输入数据存在有效性验证问题。 | 1）系统在数据输入界面提供数据有效性检验功能； 2）渗透测试未发现存在输入数据有效性验证问题。
应用安全 | 软件容错 | b) 应提供自动保护功能，当故障发生时自动保护当前所有状态，保证系统能够进行恢复。 | 1）应用系统未提供自动保护功能。 | 1）应用系统提供自动保护功能（如守护进程重启故障中断的服务进程等），确保能够自动保护当前所有状态，保证系统能够进行恢复。
应用安全 | 软件容错 | a) 当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话； | 1）未能在合理时间内结束超时的空闲会话。 | 1）系统有超时响应检验功能，能够自动结束无响应的通信连接。 2）能够在合理时间内结束超时的空闲会话。
应用安全 | 软件容错 | b) 应能够对系统的最大并发会话连接数进行限制； | 1）未设置最大并发会话连接数。 | 1）设置了应用系统的最大并发会话连接数（在中间件或web服务器对最大连接数进行限制）。
应用安全 | 软件容错 | c) 应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制； | 1）未对单个帐户的多重并发会话进行限制，允许同一用户同时多次登录进行操作。 | 1）对单个帐户的多重并发会话进行限制，禁止同一用户同时登录系统。
应用安全 | 软件容错 | d) 应能够对一个时间段内可能的并发会话连接数进行限制； | 1）未提供对一个时间段内可能的并发会话连接数进行限制。 | 1）应用系统对一个时间段内可能的并发会话连接数进行限制（在中间件或web服务器进行限制）。
应用安全 | 软件容错 | e) 应能够对一个访问帐户或一个请求进程占用的资源分配最大限额和最小限额； | 1）未提供资源限额设置功能。 | 1）提供资源限额设置功能，并能够对一个访问帐户或一个请求进程占用的资源分配最大限额和最小限额（如一个用户可使用的磁盘空间，一个请求进程占用的CPU或内存等资源）。
应用安全 | 软件容错 | f) 应能够对系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警； | 1）未提供系统服务水平检测功能。 | 1）能够对系统服务水平进行检测； 2）达到设置阈值时能够进行报警。
应用安全 | 软件容错 | g) 应提供服务优先级设定功能，并在安装后根据安全策略设定访问帐户或请求进程的优先级，根据优先级分配系统资源。 | 1）系统未提供设置服务优先级设置功能，无法根据优先级分配系统资源。 | 1）系统能够设置服务优先级，并根据优先级分配系统资源。
数据安全及备份恢复 | 数据完整性 | a) 应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施； | 1)网络设备、操作系统、数据库管理系统、应用系统的系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在传输过程中不进行数据完整性检测。 | 1)网络设备、操作系统、数据库管理系统、应用系统的系统管理数据，鉴别信息和重要业务数据在传输过程中具有数据完整性检测功能； 2）在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施。
数据安全及备份恢复 | 数据完整性 | b) 应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在存储过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施。 | 1)网络设备、操作系统、数据库管理系统、应用系统的系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在存储过程中进行数据完整性检测。 | 1)网络设备、操作系统、数据库管理系统、应用系统的系统管理数据，鉴别信息和重要业务数据在存储过程中具有数据完整性检测功能； 2）在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施。
数据安全及备份恢复 | 数据保密性 | a) 应采用加密或其他有效措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据传输保密性； | 1)网络设备、操作系统、数据库管理系统、应用系统的系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据没有采用加密或其他有效措施实现传输保密性 | 1)网络设备、操作系统、数据库管理系统、应用系统的系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据采用加密或其他有效措施实现传输保密性； 2)通过网络嗅探工具捕获网络传输数据包，无法获取系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据等信息。
数据安全及备份恢复 | 数据保密性 | b) 应采用加密或其他保护措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据存储保密性。 | 1)网络设备、操作系统、数据库管理系统、应用系统的系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据没有采用加密或其他有效措施实现存储保密性 | 1)网络设备、操作系统、数据库管理系统、应用系统的系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据采用加密或其他有效措施实现存储保密性； 2)经解密测试无法获取系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据等信息。
数据安全及备份恢复 | 数据备份与恢复 | a) 应提供本地数据备份与恢复功能，完全数据备份至少每天一次，备份介质场外存放； | 1)操作系统、网络设备、数据库管理系统、主要应用系统，没有采取技术措施对本地数据进行备份。 | 1)对操作系统、网络设备配置变更时及时备份； 2)数据库管理系统、主要应用系统等业务数据提供本地数据备份和恢复的功能； 3)备份恢复策略配置正确，备份记录与备份策略一致； 4)备份介质场外存放。
数据安全及备份恢复 | 数据备份与恢复 | b) 应提供异地数据备份功能，利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地； | 1)没有采取技术措施对数据进行异地备份 | 1)提供数据异地备份的场地； 2)定义与应用系统相关的关键数据； 3)利用通信网络定时批量传送至备用场地。
数据安全及备份恢复 | 数据备份与恢复 | c) 应采用冗余技术设计网络拓扑结构，避免关键节点存在单点故障； | 1)网络拓扑结构没有采用冗余技术设计，关键节点存在单点故障。 | 1)网络拓扑结构采用冗余技术设计，关键节点都不存在单点故障。
数据安全及备份恢复 | 数据备份与恢复 | d) 应提供主要网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的高可用性。 | 1)主要网络设备、通信线路、安全设备、服务器和数据库系统、存储系统，均没有提供硬件冗余。 | 1)主要网络设备、通信线路、安全设备、服务器和数据库系统、存储系统，都有硬件冗余。
安全管理制度 | 管理制度 | a）应制定信息安全工作的总体方针和安全策略，说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。 | 1）没有信息安全总体方针策略。 | 1）具有单独的信息安全总体方针文件或其它涵盖信息安全总体方针策略要求的相关管理文件。 2）内容包括信息安全的目标、范围、原则、框架等。
安全管理制度 | 管理制度 | b）应对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度。 | 1）没有正式发布的管理制度。 | 1）管理制度完善，能够包含各方面的信息安全管理制度，管理制度应包括但不局限于物理、网络、主机、数据、应用、管理等层面的管理内容。
安全管理制度 | 管理制度 | c）应对安全管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程。 | 1）没有日常管理岗位的操作规程； | 1）具有日常管理岗位的操作规程，如：安全主管、安全管理员、网络管理员、主机管理员、安全审计员、数据库管理员、物理管理员等日常操作规程。
安全管理制度 | 管理制度 | d）应形成由安全政策、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系。 | 1）管理制度不成体系。 | 1）管理制度体系完整，层次覆盖安全方针策略、安全管理制度、操作规程和记录文档等。
安全管理制度 | 制定和发布 | a）应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定。 | 1）没有指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定。 | 1）指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定。 2）已制定的安全管理制度中可查阅到被授权部门或人员信息。
安全管理制度 | 制定和发布 | b）安全管理制度应具有统一的格式，并进行版本控制。 | 1）管理制度文本格式不一致。 2）没有标识版本信息。 | 1）对于制度的格式、版本标识以及密级的要求等内容有明确要求。 2）相关管理制度文本具有统一的格式。 3）管理制度中可查阅到版本信息。
安全管理制度 | 制定和发布 | c）应组织相关人员对制定的安全管理进行论证和审定。 | 1)所有管理制度均未进行过论证与审定。 | 1)具有对已发布的安全管理制度进行论证和审定的记录文件。
安全管理制度 | 制定和发布 | d）安全管理制度应通过正式、有效的方式发布。 | 1)不能提供管理制度的正式发布通知。 | 1）有针对所有管理制度的正式发布通知。 2）正式发布通知中包括生效时间、发布范围等。
安全管理制度 | 制定和发布 | e）安全管理制度应注明发布范围，并对收发文进行登记。 | 1)不能提供发布范围内部门的收文记录。 | 1)具有管理制度发布范围内相关部门的收文记录。 2）有相关管理制度发布范围的文档记录。
安全管理机构 | 评审和修订 | a）信息安全领导小组应负责定期组织相关部门和相关人员对安全管理制度体系的合理性和适用性进行审定。 | 1)没有定期审定的记录。 | 1）有明确的安全管理制度的审定周期。 2）有与审定周期相符的定期组织审定的记录。 3）有根据审定结论的整改措施。
安全管理机构 | 评审和修订 | b）应定期或不定期对安全管理制度进行检查和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。 | 1)没有针对已发布管理制度的修订记录。 | 1）有已发布管理制度的检查或评审记录。 2）具有与检查或评审记录相符的修订版本的安全管理制度。
安全管理机构 | 岗位设置 | a）应设立信息安全管理工作的职能部门，设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责。 | 1)未设立信息安全管理工作职能部门； 2)未设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位； | 1)设立信息安全管理工作职能部门； 2)设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位； 3)有文件定义了各负责人的职责；
安全管理机构 | 岗位设置 | b）应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位，并定义各个工作岗位的职责。 | 1)设立的岗位中未包括系统管理员、网络管理员或安全管理员； | 1)设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位； 2)有文件定义了各个工作岗位的职责。
安全管理机构 | 岗位设置 | c）应成立指导和管理信息安全工作的委员会或领导小组，其最高领导由单位主管领导委任或授权。 | 1)没有成立信息安全工作委员会或领导小组的正式文件。 | 1）具有成立信息安全工作委员会或领导小组的正式文件； 2）文件中明确了委员会或领导小组职责； 3）委员会或领导小组的最高领导是单位主管领导委任或授权的。
安全管理机构 | 岗位设置 | d）应制定文件明确安全管理机构各个部门和岗位的职责、分工和技能要求。 | 1)不具备安全管理相关部门职责及岗位要求的文件。 | 1)具有明确安全管理相关部门和岗位的正式文件； 2)文件规定了相关部门和岗位的职责分工； 3)文件明确了每个岗位的技能要求。
安全管理机构 | 人员配备 | a）应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等。 | 1)未配备足够数量的管理人员； | 1)系统配备的系统管理员、网络管理员、安全管理员数量满足业务需要和相互制约的要求。
安全管理机构 | 人员配备 | b）应配备专职安全管理员，不可兼任。 | 1)未配备专职的安全管理员。 | 1)配备专职的安全管理员。
安全管理机构 | 人员配备 | c）关键事务岗位应配备多人共同管理。 | 1)关键事务岗位仅配备单人进行管理。 | 1)对关键事务岗位（如系统管理、网络管理、数据管理等岗位）配备多人共同管理，如AB角。
安全管理机构 | 授权和审批 | a）应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等。 | 1)没有明确授权审批事项。 | 1)具有明确授权审批事项的文件，至少包括系统变更、重要操作、物理访问和系统接入； 2)针对审批事项应明确审批部门和批准人。
安全管理机构 | 授权和审批 | b）应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序，按照审批程序执行审批过程，对重要活动建立逐级审批制度。 | 1)针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等授权审批事项均未建立审批程序。 | 1)对全部授权审批事项建立文档化审批程序； 2)审批程序明确了重要活动的逐级审批流程。
安全管理制度 | 授权和审批 | c）应定期审查审批事项，及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息。 | 1)不能提供定期审查审批事项及流程的记录。 | 1)定期审查了审批事项，根据需要对授权和审批的项目、审批部门和审批人信息进行更新; 2)提供定期审查审批事项及流程的记录。
安全管理制度 | 授权和审批 | d）应记录审批过程并保存审批文档。 | 1)不能提供审批记录； | 1)能够提供审批记录； 2)审批记录的内容与审批程序文件要求相一致，实时记录、正确、完整。
安全管理制度 | 沟通和合作 | a）应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的合作与沟通，定期或不定期召开协调会议，共同协作处理信息安全问题。 | 1)不能提供会议纪要。 | 1)定期或不定期召开协调会议，共同协作处理信息安全问题； 2)形成会议纪要。
安全管理制度 | 沟通和合作 | b）应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通。 | 1)不能提供与兄弟单位、公安机关或电信公司合作与沟通的证明材料。 | 1)与兄弟单位、公安机关、电信公司进行过合作与沟通； 2)提供合作与沟通的证明材料。
安全管理制度 | 沟通和合作 | c）应加强与供应商、业界专家、专业的安全公司、安全组织的合作与沟通。 | 1)不能提供与供应商、业界专家、专业的安全公司、安全组织合作与沟通的证明材料。 | 1)与供应商、业界专家、专业的安全公司、安全组织进行过合作与沟通； 2)提供合作与沟通的证明材料。
安全管理制度 | 沟通和合作 | d）应建立外联单位联系列表，包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息。 | 1)未建立外联单位联系列表。 | 1)建立外联单位联系列表； 2)外联单位包括兄弟单位、公安机关、电信公司、供应商、业界专家、专业安全公司、安全组织等，联系列表包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息。
安全管理制度 | 沟通和合作 | e）应聘请信息安全专家作为常年的安全顾问，指导信息安全建设，参与安全规划和安全评审等。 | 1)未聘请信息安全专家作为常年的安全顾问。 | 1)聘请信息安全专家作为常年的安全顾问； 2)提供聘书或其他证明文件； 3)提供信息安全专家指导信息安全建设，参与安全规划和安全评审的证明材料。
安全管理制度 | 审核和检查 | a）安全管理员应负责定期进行安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。 | 1)不能提供日常安全检查记录。 | 1)定期进行日常安全检查，内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况； 2)提供定期日常安全检查记录。
安全管理制度 | 审核和检查 | b）应由内部人员或上级单位定期进行全面安全检查，检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等。 | 1)不能提供全面安全检查记录。 | 1)定期进行全面安全检查，内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等； 2)提供年度全面安全检查记录。
安全管理制度 | 审核和检查 | c）应制定安全检查表格实施安全检查，汇总安全检查数据，形成安全检查报告，并对安全检查结果进行通报。 | 1)不能提供安全检查报告。 | 1)具有安全检查表； 2)具有安全检查报告； 3)具有对安全检查结果进行通报的记录。
安全管理制度 | 审核和检查 | d）应制定安全审核和安全检查制度规范安全审核和安全检查工作，定期按照程序进行安全审核和安全检查活动。 | 1)未制定安全审核和检查制度。 | 1)制定安全审核和检查制度； 2)制度中明确了定期进行全面安全检查，明确了安全检查内容等。 3)安全检查过程符合制度规定。
人员安全管理 | 人员录用 | a）应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用。 | 1）未指定或授权专门的部门或人员负责人员录用。 | 1）已指定或授权专门的部门或人员负责人员录用。
人员安全管理 | 人员录用 | b）应严格规范人员录用过程，对被录用人的身份、背景、专业资格和资质等进行审查，对其所具有的技术技能进行考核。 | 1）没有明确人员录用过程管理规定； 2）不能提供人员录用过程中的审查考核记录。 | 1）有人员录用过程管理规定； 2）有录用在职人员时对其身份、背景、专业资格和资质的审查材料； 3）有人员录用过程中的技能考核文档或记录。
人员安全管理 | 人员录用 | c）应签署保密协议。 | 1）均未签署保密协议。 | 1）提供被录用人员签署的保密协议； 2）保密协议覆盖保密范围、保密责任、违约责任、协议的有效期和责任人签字等。
人员安全管理 | 人员录用 | d）应从内部人员中选拔从事关键岗位的人员，并签署岗位安全协议。 | 1）关键岗位人员未从内部选拔； 2）关键岗位人员没有签署岗位安全协议。 | 1）明确关键岗位； 2）关键岗位人员内部选拔； 3）提供从事关键岗位人员的岗位安全协议，包括岗位安全责任、违约责任、协议有效期限和责任人签字等。
人员安全管理 | 人员离岗 | a）应严格规范人员离岗过程，及时终止即将离岗员工的所有访问权限。 | 1）没有建立人员离岗管理规定； 2）不能提供人员离岗记录中表明已取消离岗人员的所有访问权限 | 1）建立人员离岗管理规定； 2）人员离岗记录中表明已取消离岗人员的所有访问权限
人员安全管理 | 人员离岗 | b）应取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备。 | 1）不能提供人员离岗安全处理记录。 | 1）提供人员离岗安全处理记录； 2）人员离岗安全处理记录中包括了如交还身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备。
人员安全管理 | 人员离岗 | c）应办理严格的调离手续，关键岗位人员离岗须承诺调离后的保密义务后方可离开。 | 1）不能提供关键岗位人员离岗的保密承诺。 | 1）提供关键岗位人员离岗的保密承诺。
人员安全管理 | 人员考核 | a）应定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核。 | 1）没有对人员的安全技能及安全认知进行考核。 | 1）制定人员考核计划； 2）人员考核计划覆盖各个岗位； 3）考核内容包括安全技能、安全认知等； 4）考核记录与考核周期一致。
人员安全管理 | 人员考核 | b）应对关键岗位的人员进行全面、严格的安全审查和技能考核。 | 1）没有对关键岗位人员进行安全审查和技能考核。 | 1）提供关键岗位人员安全审查记录； 2）提供关键岗位人员技能考核记录。
人员安全管理 | 人员考核 | c）应对考核结果进行记录并保存。 | 1）没有考核记录。 | 1）提供考核结果记录； 2）考核文档妥善保存。
人员安全管理 | 安全意识教育和培训 | a）应对各类人员进行安全意识教育、岗位技能培训和相关安全技术培训。 | 1）没有组织开展人员信息安全培训。 | 1）按计划组织开展了各类人员安全意识教育培训、岗位技能培训、安全技术培训等，提供相关证明文件（培训通知、培训教材等）。
人员安全管理 | 安全意识教育和培训 | b）应对安全责任和惩戒措施进行书面规定并告知相关人员，对违反违背安全策略和规定的人员进行惩戒。 | 1）没有明确安全责任和惩戒措施管理规定。 | 1）明确安全责任和惩戒措施管理规定； 2）有对违反规定人员的惩戒记录。
人员安全管理 | 安全意识教育和培训 | c）应对安全教育和培训进行书面规定，针对不同岗位制定不同的培训计划，对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培训。 | 1）没有制定培训计划。 | 1）明确定期开展安全教育和培训的管理规定； 2）提供不同岗位的培训计划； 3）培训计划中的内容涵盖信息安全基础知识、岗位操作规程等。
人员安全管理 | 安全意识教育和培训 | d）应对安全教育和培训的情况和结果进行记录并归档保存。 | 1）没有提供培训结果记录。 2）没有提供培训情况记录。 | 1）提供参训人员教育培训结果记录； 2）提供历次培训情况的记录。 3）记录与培训计划一致。
人员安全管理 | 外部人员访问管理 | a）应确保在外部人员访问机房等重要区域前先提出书面申请，批准后由专人全程陪同或监督，并登记备案。 | 1）没有提供经批准的外部人员访问受控区域的书面申请。 2）没有专人全程陪同或监督。 | 1）提供外部人员访问重要区域的书面申请且有批准人签字； 2）专人全程陪同或监督登记记录，包括访问重要区域的进入时间、离开时间、访问区域、访问设备或信息及陪同人等。
人员安全管理 | 外部人员访问管理 | b）对外部人员允许访问的区域、系统、设备、信息等内容应进行书面的规定，并按照规定执行。 | 1）不能提供外部人员访问管理规定。 | 明确外部人员访问管理规定，包括以下内容： 1）外部人员访问的范围（区域、系统、设备、信息等内容）； 2）外部人员进入重要区域批准流程； 3）外部人员进入重要区域由专人全程陪同或监督要求。
系统建设管理 | 系统定级 | a）应明确信息系统的边界和安全保护等级。 | 1)未提供定级报告。 | 1）具有信息系统定级报告。 2）定级报告中包括系统描述、系统安全保护等级确定原则、SAG三个方面的级别，明确的系统对象描述和系统边界描述。
系统建设管理 | 系统定级 | b）应以书面的形式说明确定信息系统为某个安全保护等级的方法和理由。 | 1)未在定级报告中说明信息系统为特定安全保护等级的方法和理由。 | 1）在定级报告中详细描述定级过程，详细描述定级的依据、方法和理由，明确分析了系统被破坏后对国家安全、社会秩序与公共利益、公民、法人和其他组织的合法权益造成的影响程度。
系统建设管理 | 系统定级 | c）应组织相关部门和有关安全技术专家对信息系统定级结果的合理性和正确性进行论证和审定。 | 1)未组织相关部门和安全技术专家对定级结果进行论证和审定。 | 1）组织了主管部门和安全技术专家对定级结果进行论证和审定。 2）论证和审定材料齐全，内容至少包括论证和审定的内容、时间、人员签字和结论。
系统建设管理 | 系统定级 | d）应确保信息系统的定级结果经过相关部门的批准。 | 1)如果有上级主管部门，定级结果没有得到上级主管部门的批准。如果没有上级主管部门，定级结果没有本单位信息安全主管领导的批准。 | 1）如果有上级主管部门，定级结果具备上级主管部门确认的书面批准意见。 2）如果没有上级主管部门，定级结果具备本单位主管领导的签字批准意见。
系统建设管理 | 安全方案设计 | a）应根据系统的安全级别选择基本安全措施，并依据风险分析的结果补充和调整安全措施。 | 1)从未进行安全风险分析或从未根据风险分析的结果对安全措施进行调整。 | 1）系统建设/整改方案中有根据系统的安全保护等级选择基本安全措施的描述。 2）系统建设/整改方案中有根据风险分析结果对系统安全措施进行补充和调整的内容。
系统建设管理 | 安全方案设计 | b）应指定和授权专门的部门对信息系统的安全建设进行总体规划，制定近期和远期的安全建设工作计划。 | 1）未在制度中指明安全建设总体规划部门。 2）未制定近期安全建设工作计划。 3）未制定远期安全建设工作计划。 | 1）指定了专门的部门对信息系统的安全建设进行总体规划。 2）部门岗位职责文档中说明有部分负责安全建设总体规划，或者该部门具备相关书面授权文件。 3）制定了近期的安全建设工作计划，计划内容至少包括近期工作目标、建设内容和责任部门或人员。 4）制定了远期的安全建设工作计划，计划内容至少包括远期工作目标、各阶段建设内容和责任部门或人员。
系统建设管理 | 安全方案设计 | c）应根据信息系统的等级划分情况，统一考虑安全保障体系的总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划和详细设计方案，并形成配套文件。 | 1)未提供安全保障体系的总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划和详细设计方案的配套文件。 | 1）根据信息系统的等级划分情况统一考虑了总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划和详细设计方案。 2）形成总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划和详细设计方案等配套系列文件。 3）各文件内容之间相互保持一致。
系统建设管理 | 安全方案设计 | d）应组织相关部门和有关安全技术专家对总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等相关配套文件的合理性和正确性进行论证和审定，并且经过批准后，才能正式实施。 | 1)未在正式实施前对总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案进行论证、审定和批准。 | 1）组织相关部门对总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等相关配套文件进行了论证和审定。 2）组织有关安全技术专家对总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等相关配套文件进行了论证和审定。 3）具备论证和审定记录，至少包括论证和审定的时间、参与人员、论证和审批的内容与结果。 4）经过批准后才正式实施，具备批准记录，至少包括批准时间、批准人员签字。
系统建设管理 | 安全方案设计 | e）应根据等级测评、安全评估的结果定期调整和修订总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等相关配套文件。 | 1)未根据等级测评、安全评估的结果定期调整和修订配套文件。 | 1）定期对配套文件进行评审和修订。 2）保留了定期评审和修订记录，评审和修订记录至少包括修订时间、人员、修订内容。
系统建设管理 | 产品采购和使用 | a）应确保安全产品的采购和使用符合国家的有关规定。 | 1)采购的安全产品未取得销售许可证。 | 1）建立了安全产品采购管理相关管理规定。 2）采购的安全产品具备采购记录，至少获得销售许可证。
系统建设管理 | 产品采购和使用 | b）应确保密码产品的采购和使用符合国家密码主管部门的要求。 | 1)采购的密码产品未取得销售许可证。 | 1）建立了密码产品采购管理相关管理制度。 2）采购的密码产品具备采购记录，至少获得国家密码主管部门颁发的销售许可证。
系统建设管理 | 产品采购和使用 | c）应指定或授权专门的部门负责产品的采购。 | 1)未指定或授权专门的部分负责产品采购。 | 1）在采购管理制度中书面指定或授权专门的部门负责产品采购。
系统建设管理 | 产品采购和使用 | d）应预先对产品进行选型测试，确定产品的候选范围，并定期审定和更新候选产品名单。 | 1)未要求产品采购前进行选型测试，且不具备候选产品名单。 | 1）采购前预先对产品进行了选型测试，具有产品选型测试结果记录，记录至少包括测试时间、测试地点、测试对象、测试结果、测试人员签字。 2）根据选型测试结果制定了候选产品名单。 3）定期对候选产品名单进行审定，并保留了定期审定记录，内容至少包括审定时间、审定对象、审定人员、审定结论。
系统建设管理 | 自行软件开发 | a）应确保开发环境与实际运行环境物理分开，开发人员和测试人员分离，测试数据和测试结果受到控制。 | 1)未做到开发环境与实际运行环境物理隔离。 | 1）授权专门部门负责软件开发管理。 2）开发环境与实际运行环境物理隔离，软件开发在独立的开发环境中编写、调试和完成。 3）开发人员和测试人员分离，开发人员完成开发之后交给测试人员进行内部测试。 4）测试数据和测试结果受到控制，具备测试数据与结果使用控制记录。
系统建设管理 | 自行软件开发 | b）应制定软件开发管理制度，明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则。 | 1)未制定软件开发管理制度。 | 1）制定了软件开发管理制度，明确软件设计、开发、测试过程的控制方法和人员行为准则，明确哪些开发活动应经过授权、审批。
系统建设管理 | 自行软件开发 | c）应制定代码编写安全规范，要求开发人员参照规范编写代码。 | 1)未制定代码编写安全规范。 | 1）制定了代码编写安全规范，明确代码编写规则，并明确了需要避免的不安全编码方式。 2）参照代码编写安全规范进行软件开发。
系统建设管理 | 自行软件开发 | d）应确保提供软件设计的相关文档和使用指南，并由专人负责保管。 | 1)未提供设计的相关文档和使用指南。 | 1）提供了软件设计相关文档和使用指南。 2）软件设计相关文档和使用指南由专人负责保管。 3）具有软件开发相关文档（软件设计和开发程序文件、测试数据、测试结果、维护手册等）的使用控制记录。
系统建设管理 | 自行软件开发 | e）应确保对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准。 | 1)未对程序资源库的使用进行授权批准。 | 1）建立了程序资源库的修改、更新、发布管理制度。 2）具备对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和审批的文档或记录，具备授权时间、授权内容和批准人的签字。
系统建设管理 | 外包软件开发 | a）应根据开发需求检测软件质量。 | 1)未对软件产品质量根据需求进行检测。 | 1）依据开发要求的技术指标对软件功能和性能进行验收测试。 2）具有功能和性能测试报告，内容至少包括测试时间、测试地点、测试对象、测试所用工具、测试结论、测试人员。
系统建设管理 | 外包软件开发 | b）应在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶意代码。 | 1)在软件安装之前未对恶意代码进行检测。 | 1）软件安装之前检测了软件中的恶意代码。 2）具有恶意代码检测报告，内容至少包括测试时间、测试地点、测试对象、测试结论、测试人员。
系统建设管理 | 外包软件开发 | c）应要求开发单位提供软件设计的相关文档和使用指南。 | 1)未要求开发单位提供软件设计的相关文档和使用指南。 | 1）开发单位提供了软件设计的相关文档和使用指南，如需求分析说明书、软件设计说明书、软件操作手册、使用指南文档等。
系统建设管理 | 外包软件开发 | d）应要求开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门。 | 1)未提供源代码且未对可能存在的后门进行审查。 | 1）开发单位提供了软件源代码。 2）提供了软件源代码的后门审查报告，报告内容至少包括审查时间、审查内容、审查结论、审查人。
系统建设管理 | 工程实施 | a）应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理。 | 1)未指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理。 | 1）书面指定或授权专门部门或人员负责工程实施过程的管理。
系统建设管理 | 工程实施 | b）应制定详细的工程实施方案控制实施过程，并要求工程实施单位能正式地执行安全工程过程。 | 1)未制定详细的工程实施方案控制实施过程。 | 1）制定了详细的工程实施方案，内容至少包括工程时间限制、进度控制和质量控制方面的内容。 2）提供了按照工程实施方案形成的阶段性工程报告文档。
系统建设管理 | 工程实施 | c）应制定工程实施方面的管理制度，明确说明实施过程的控制方法和人员行为准则。 | 1)未制定工程实施方面的管理制度。 | 1）制定了工程实施管理制度，内容至少包括工程实施过程的控制方法、实施参与人员的行为准则等方面内容。 2）工程实施单位提供了其能够安全实施系统建设的资质证明或能力保证证明。
系统建设管理 | 测试验收 | a）应委托公正的第三方测试单位对系统进行安全性测试，并出具安全性测试报告。 | 1)未委托第三方测试单位对系统进行安全性测试。 | 1）已委托经国家认可的第三方检测机构对系统安全性进行测试。 2）具备有效的测试报告，报告具有第三方测试机构的签字或盖章，报告内容至少包括测试时间、测试地点、测试人、测试对象、测试方法、测试过程、测试发现的安全问题、整改建议、测试结论。
系统建设管理 | 测试验收 | b）应在测试验收前根据设计方案或合同要求等制订测试验收方案，测试验收过程中详细记录测试验收结果，形成测试验收报告。 | 1）未在测试验收前根据设计方案或合同要求等制定测试验收方案。 2）未提供测试验收结果记录。 | 1）已制定工程测试验收方案。 2）工程测试验收方案明确说明参与测试的部门、人员、测试验收的内容、现场操作过程等内容。 3）对测试验收结果进行了详细记录，记录内容至少包括测试时间、测试人员、现场操作过程和测试验收结果。 4）具备测试验收报告。
系统建设管理 | 测试验收 | c）应对系统测试验收的控制方法和人员行为准则进行书面规定。 | 1)未对系统测试验收的控制方法和人员行为准则进行书面规定。 | 1）制定了测试验收管理制度，内容包括系统测试验收的过程控制方法、参与人员的行为规范等内容。
系统建设管理 | 测试验收 | d）应指定或授权专门的部门负责系统测试验收的管理，并按照管理制度的要求完成系统测试验收工作。 | 1）在制度中未指定或授权专门的部门负责系统测试验收的管理。 2）未按规定完成系统测试验收工作。 | 1）书面指定或授权专门的部门负责系统测试验收工作。 2）已遵循制定的测试验收管理制度完成系统测试验收工作。
系统建设管理 | 测试验收 | e）应组织相关部门和相关人员对系统测试验收报告进行审定，并签字确认。 | 1)未组织相关部门和相关人员对系统测试验收报告进行审定。 | 1）组织相关部门和人员对系统测试验收报告进行审定。 2）具备验收报告审定记录，记录内容至少包括审定时间、审定结论、审定人员签字。
系统建设管理 | 系统交付 | a）应制定详细的系统交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点。 | 1)未提供系统交付清单。 | 1）具备系统交付清单。 2）系统交付清单详细列出了系统交付的各类设备、软件、文档等。 3）依据交付清单对所交接的设备、文档、软件等进行清点，并有相应的交付记录。
系统建设管理 | 系统交付 | b）应对负责系统运行维护的技术人员进行相应的技能培训。 | 1)未对负责系统运行维护的技术人员进行相应的技能培训。 | 1）对负责系统运行维护的技术人员进行了技能培训。 2）具备运维人员的培训记录，记录内容至少包括培训时间、培训地点、培训对象、培训内容、培训参与人员签字。
系统建设管理 | 系统交付 | c）应确保提供系统建设过程中的文档和指导用户进行系统运行维护的文档。 | 1)未提供系统建设过程中的文档和指导用户进行系统运行维护的文档。 | 1）提供了系统建设过程中的文档。 2）提供了指导用户进行系统运维的文档和系统培训手册。
系统建设管理 | 系统交付 | d）应对系统交付的控制方法和人员行为准则进行书面规定。 | 1)未对系统交付的控制方法和人员行为准则进行书面规定。 | 1）制定了系统交付管理规定，制度内容包括了交付过程的控制方法和对交付参与人员的行为限制等方面内容。
系统建设管理 | 系统交付 | e）应指定或授权专门的部门负责系统交付的管理工作，并按照管理规定的要求完成系统交付工作。 | 1）未指定或授权专门的部门负责系统交付的管理工作。 2）未按照管理规定的要求完成系统交付工作。 | 1）书面指定或授权专门的部门负责系统交付的管理工作。 2）已按照系统交付管理制度完成系统交付工作，并保留相关过程记录。
系统建设管理 | 系统备案 | a）应指定专门的部门或人员负责管理系统定级的相关材料，并控制这些材料的使用。 | 1)未指定专门的部门或人员负责管理系统定级的相关材料。 | 1）书面指定专门的部门或人员负责管理系统定级的相关材料。 2）定级相关材料的使用具备严格的流程控制，并具备使用过程记录。
系统建设管理 | 系统备案 | b）应将系统等级和系统属性等资料报系统主管部门备案。 | 1)未将系统等级及相关材料报系统主管部门备案。 | 1）已将系统等级及相关材料报系统主管部门备案，具备相关备案记录。
系统建设管理 | 系统备案 | c）应将系统等级及其他要求的备案材料报相应公安机关备案。 | 1)未将系统等级及其他要求的备案材料报相应公安机关备案。 | 1）系统等级备案表、定级报告等备案材料已经报相应公安机关备案，具备公安机关反馈的备案证明。
系统建设管理 | 等级测评 | a）在系统运行过程中，应至少每年对系统进行一次等级测评，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改。 | 1)未至少每年对系统进行一次等级测评。 | 1）系统每年进行一次等级测评工作。 2）针对最近一次等级测评发现的问题，进行了相应的整改。
系统建设管理 | 等级测评 | b）应在系统发生变更时及时对系统进行等级测评，发现级别发生变化的及时调整级别并进行安全改造，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改。 | 1)系统发生变更时，未对系统进行等级测评。 | 1）管理制度中已规定在系统发生变更时及时对系统进行等级测评。 2）如果系统发生变更，已进行等级测评。 3）如果发现级别发生变化时，及时调整级别并进行安全改造。 4）已根据测评结果对系统进行了及时整改。
系统建设管理 | 等级测评 | c）应选择具有国家相关技术资质和安全资质的测评单位进行等级测评。 | 1)未选择具有国家相关技术资质和安全资质的测评单位进行等级测评。 | 1）已选择在“全国等级保护测评机构推荐目录”中的测评单位进行等级测评。
系统建设管理 | 等级测评 | d）应指定或授权专门的部门或人员负责等级测评的管理。 | 1)未指定或授权专门的部门或人员负责等级测评的管理。 | 1）已书面指定或授权专门的部门或人员负责等级测评的管理工作。
系统建设管理 | 安全服务商选择 | a）应确保安全服务商的选择符合国家的有关规定。 | 1)选择的安全服务商不具备资质。 | 1）选择的安全服务商具备相应的安全服务资质。
系统建设管理 | 安全服务商选择 | b）应与选定的安全服务商签订与安全相关的协议，明确约定相关责任。 | 1)未与服务商签订任何安全协议。 | 1）与服务商签订了有效的安全责任合同书或保密协议等文档，且文档中至少包括保密范围、安全责任、违约责任、协议的有效期限和责任人的签字。
系统建设管理 | 安全服务商选择 | c）应确保选定的安全服务商提供技术培训和服务承诺，必要的与其签订服务合同。 | 1)未与服务商签订任何服务合同。 | 1）与安全服务商签订了有效的服务合同，至少包括技术培训内容、服务承诺内容、服务期限、双方签字和盖章。
系统运维管理 | 环境管理 | a）应指定专门的部门或人员定期对机房供配电、空调、温湿度控制等设施进行维护管理。 | 1)没有专人或部门负责对机房设施的维护。 | 1）有专人或部门负责对机房设施的维护 2）有机房维护记录 3）记录内容完整，维护日期、维护人、维护设备、故障原因、维护结果等
系统运维管理 | 环境管理 | b）应指定部门负责机房安全，并配备机房安全管理人员，对机房的出入、服务器的开机或关机等工作进行管理。 | 1)没有专门部门负责对机房安全管理工作 | 1）有专门部门负责对机房安全管理工作 2）有岗位职责文档描述机房安全责任部门和岗位职责
系统运维管理 | 环境管理 | c）应建立机房安全管理制度，对有关机房物理访问，物品带进、带出机房和机房环境安全等方面的管理作出规定。 | 1)未建立机房安全管理制度 | 1）建立了机房安全管理制度 2）制度内容覆盖机房物理访问、物品带进、带出机房和机房环境安全等方面。 3）现场观察机房安全管理实际情况符合制度规定
系统运维管理 | 环境管理 | d）应加强对办公环境的保密性管理，规范办公环境人员行为，包括工作人员调离办公室应立即交还该办公室钥匙、不在办公区接待来访人员、工作人员离开座位应确保终端计算机退出登录状态和桌面上没有包含敏感信息的纸档文件等。 | 1)机房管理制度中没有对办公环境保密性进行管理、规范人员行为的相关内容。 | 1）制度中有对办公环境保密性进行管理、规范人员行为的相关内容。 2）管理内容全面，包括人员离岗管理、来访人管理、终端桌面保密管理等 3）现场观察办公桌面及终端屏保情况。
系统运维管理 | 资产管理 | a）应编制并保存与信息系统相关的资产清单，包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容。 | 1)未建立资产清单 | 1）已建立资产清单 2）资产清单内容全面，覆盖资产责任人、所属级别、所处位置、所处部门等方面。
系统运维管理 | 资产管理 | b）应建立资产安全管理制度，规定信息系统资产管理的责任人员或责任部门, 并规范资产管理和使用的行为。 | 1)未建立资产管理制度 | 1）已建立资产管理制度 2）制度内容全面，包括职责划分、资产使用及维护等方面相关管理活动
系统运维管理 | 资产管理 | c）应根据资产的重要程度对资产进行标识管理，根据资产的价值选择相应的管理措施。 | 1)未明确按重要程度对资产进行标识的方法 | 1）明确按重要程度对资产进行标识的方法 2）明确不同重要程度资产的管理策略（措施） 3）现场查看资产清单中设备的资产标识情况，符合相关规定
系统运维管理 | 资产管理 | d）应对信息分类与标识方法作出规定，并对信息的使用、传输和存储等进行规范化管理。 | 1)未规定信息分类标识的原则和方法 | 1）规定了信息分类标识的原则和方法（如根据信息的重要程度、敏感程度或用途不同进行分类）。 2）规定了不同类信息的使用、传输和存储的管理办法
系统运维管理 | 介质管理 | a）应建立介质安全管理制度，对介质的存放环境、使用、维护和销毁等方面作出规定。 | 1)未建立介质管理制度 | 1）已建立介质管理制度 2）制度内容全面，覆盖介质的存放、使用、维修、销毁等过程的操作。
系统运维管理 | 介质管理 | b）应确保介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，并实行存储环境专人管理。 | 1)介质存放环境安全没有专人管理。 | 1）介质存放环境安全，有专人管理。
系统运维管理 | 介质管理 | c）应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制，对介质归档和查询等进行登记记录，并根据存档介质的目录清单定期盘点。 | 1)介质的物理传输未选择可靠传输人员或选择安全的物理传输途径 | 1）介质管理制度中对介质安全传输有明确规定 2）介质的物理传输选择可靠传输人员、选择安全的物理传输途径 3）有介质使用的登记管理记录，且记录内容完整 4）有记录表明存档介质定期盘点。
系统运维管理 | 介质管理 | d）应对存储介质的使用过程、送出维修以及销毁等进行严格的管理，对带出工作环境的存储介质进行内容加密和监控管理，对送出维修或销毁的介质应首先清除介质中的敏感数据，对保密性较高的存储介质未经批准不得自行销毁。 | 1)未在销毁或送修前对数据进行净化处理。 | 1）销毁前对数据进行净化处理。 2）介质安全管理制度中包括对存储介质的使用过程、送出维修以及销毁等进行严格管理的方法和对带出工作环境的存储介质进行内容加密和监控管理的方法。 3）对保密性较高的介质销毁前经领导批准。 4）有存储介质的送修、带出或销毁记录。
系统运维管理 | 介质管理 | e）应根据数据备份的需要对某些介质实行异地存储，存储地的环境要求和管理方法应与本地相同。 | 1)介质异地存放环境条件不满足安全要求。 | 1）介质异地存放环境条件满足安全要求。
系统运维管理 | 介质管理 | f）应对重要介质中的数据和软件采取加密存储，并根据所承载数据和软件的重要程度对介质进行分类和标识管理。 | 1)重要介质中的数据和软件未加密存放 | 1）重要介质中的数据和软件加密存放 2）介质的重要性标识符合管理规定
系统运维管理 | 设备管理 | a）应对信息系统相关的各种设备（包括备份和冗余设备）、线路等指定专人或专门的部门定期进行维护管理。 | 1)未指定专人或专门部门对各类设施、设备进行定期维护。 | 1）指定专人或专门部门对各类设施、设备进行定期维护。 2）部门或人员岗位职责文档中明确规定了设备维护管理的责任部门
系统运维管理 | 设备管理 | b）应建立基于申报、审批和专人负责的设备安全管理制度，对信息系统的各种软硬件设备的选型、采购、发放和领用等过程进行规范化管理。 | 1)未建立设备安全管理制度 | 1）建立了设备安全管理制度 2）制度覆盖全面，包括了设备选用的各个环节（选型、采购、发放等）的管理规定。 3）设备选型、采购、发放等环节的申报和审批过程保留记录。
系统运维管理 | 设备管理 | c）应建立配套设施、软硬件维护方面的管理制度，对其维护进行有效的管理，包括明确维护人员的责任、涉外维修和服务的审批、维修过程的监督控制等。 | 1)未建立设备维护管理方面的管理制度 | 1）建立了设备维护管理方面的管理制度 2）制度覆盖全面，包括了维护人员的责任、涉外维修和服务的审批、维修过程的监督控制等方面。 3）涉外维修和服务的审批、维修过程保留记录
系统运维管理 | 设备管理 | d）应对终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操作和使用进行规范化管理，按操作规程实现主要设备（包括备份和冗余设备）的启动/停止、加电/断电等操作。 | 1)没有终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操作手册 | 1）有终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操作手册
系统运维管理 | 设备管理 | e）应确保信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公地点。 | 1)设备带离机房可不经过审批。 | 1）设备带离机房应经过审批。 2）保留审批记录
系统运维管理 | 监控管理和安全管理中心 | a）应对通信线路、主机、网络设备和应用软件的运行状况、网络流量、用户行为等进行监测和报警，形成记录并妥善保存。 | 1)未对主机、网络设备和应用系统的运行状况进行监测和报警。 | 1）对主机、网络设备和应用系统的运行状况进行监测和报警。 2）监控内容完整，包括通信线路、主机、网络设备和应用软件的运行状况、网络流量、用户行为 3）保留监控运维记录，并按分类归档和保管
系统运维管理 | 监控管理和安全管理中心 | b）应组织相关人员定期对监测和报警记录进行分析、评审，发现可疑行为，形成分析报告，并采取必要的应对措施。 | 1)未定期对监控记录进行分析、评审。 | 1）定期对监控记录进行分析、评审。 2）形成异常现象及处理措施的分析报告
系统运维管理 | 监控管理和安全管理中心 | c）应建立安全管理中心，对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审计等安全相关事项进行集中管理。 | 1)未对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审计等相关事项进行集中管理。 | 1）对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审计等相关事项进行集中管理。 2）采用相关工具进行安全集中管理。
系统运维管理 | 网络安全管理 | a）应指定专人对网络进行管理，负责运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作。 | 1)没有专人或部门负责对网络进行维护； | 1）有专人或部门负责对网络进行维护； 2）具有网络安全管理角色的职责文档，职责内容包括日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作； 3）有工作记录表明相应人员履行了职责工作；
系统运维管理 | 网络安全管理 | b）应建立网络安全管理制度，对网络安全配置、日志保存时间、安全策略、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定。 | 1)未建立网络安全管理制度； | 1）建立了网络安全管理制度； 2）网络安全管理制度内容全面，涵盖了网络安全配置、日志保存时间、安全策略、升级与打补丁、口令更新周期等方面内容； 3）现场具有相应的工作记录表明实施了相应工作；
系统运维管理 | 网络安全管理 | c）应根据厂家提供的软件升级版本对网络设备进行更新，并在更新前对现有的重要文件进行备份。 | 1)软件升级版本来源不可靠或没有更新到较新版本； | 1）升级软件或补丁来源可靠； 2）当前使用软件为更新版本； 3）软件版本升级的工作记录表明升级前已对重要内容进行备份；
系统运维管理 | 网络安全管理 | d）应定期对网络系统进行漏洞扫描，对发现的网络系统安全漏洞进行及时的修补。 | 1)未进行网络漏洞扫描或不能提供扫描报告； | 1）具有网络漏洞扫描报告，描述了系统存在的漏洞、严重级别、原因分析和改进意见等方面内容； 2）具有对发现漏洞进行修补的文档记录； 3）报告表明漏洞扫描工作定期进行；
系统运维管理 | 网络安全管理 | e）应实现设备的最小服务配置，并对配置文件进行定期离线备份。 | 1)没有配置文件的备份数据； | 1）网络设备检查表明设备按照最小服务原则进行了配置； 2）漏洞扫描测试结果表明网络设备没有开放多余的服务端口； 3）配置文件进行了远程备份数据； 4）具有定期远程备份配置的工作记录。
系统运维管理 | 网络安全管理 | f）应保证所有与外部系统的连接均得到授权和批准。 | 1)没有内部网络外联的授权批准书； | 1）所有外部连接均具有授权批准记录； 2）具有定期检查违规联网的工作记录；
系统运维管理 | 网络安全管理 | g）应依据安全策略允许或者拒绝便携式和移动式设备的网络接入。 | 1)没有关于携式和移动式设备的网络接入的安全策略； | 1）具有关于携式和移动式设备的网络接入的安全策略； 2）具有检查便携式和移动式设备的网络接入的工具和手段，并留存相关检查结果； 3）检查结果与安全策略相符；
系统运维管理 | 网络安全管理 | h）应定期检查违反规定拨号上网或其他违反网络安全策略的行为。 | 1)没有检查违反规定拨号上网或其他违反网络安全策略行为的工作记录； | 1）具有检查违反规定拨号上网或其他违反网络安全策略行为的工作记录； 2）具有检查违反规定拨号上网或其他违反网络安全策略行为的工具和手段，并留存相关检查结果；
系统运维管理 | 系统安全管理 | a）应根据业务需求和系统安全分析确定系统的访问控制策略。 | 1)没有系统安全访问控制策略说明文档，规定了根据业务需求和系统安全分析制定系统的访问控制策略，控制分配文件及服务的访问权限； | 1）具有系统安全访问控制策略说明文档，规定了根据业务需求和系统安全分析制定系统的访问控制策略，控制分配文件及服务的访问权限； 2）访问控制策略覆盖全面。
系统运维管理 | 系统安全管理 | b）应定期进行漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞及时进行修补。 | 1)未进行操作系统和数据库漏洞扫描或不能提供扫描报告； | 1）具有操作系统和数据库漏洞扫描报告，描述了系统存在的漏洞、严重级别、原因分析和改进意见等方面内容； 2）具有对发现漏洞进行修补的文档记录； 3）报告表明漏洞扫描工作定期进行；
系统运维管理 | 系统安全管理 | c）应安装系统的最新补丁程序，在安装系统补丁前，首先在测试环境中测试通过，并对重要文件进行备份后，方可实施系统补丁程序的安装。 | 1)软件升级版本来源不可靠或没有更新到较新版本； | 1）升级软件或补丁来源可靠； 2）当前使用软件为补丁更新版本； 3）软件版本升级的工作记录表明升级前对重要内容进行备份； 4）具有补丁在测试环境中应用的测试报告；
系统运维管理 | 系统安全管理 | d）应建立系统安全管理制度，对系统安全策略、安全配置、日志管理和日常操作流程等方面作出具体规定。 | 1)未建立系统安全管理制度； | 1）建立了系统安全管理制度 2）制度内容全面，覆盖系统安全配置（包括系统的安全策略、授权访问、最小服务、升级与打补丁）、系统账户（用户责任、义务、风险、权限审批、权限分配、账户注销等）、审计日志以及配置文件的生成、备份、变更审批、符合性检查等方面。
系统运维管理 | 系统安全管理 | e）应指定专人对系统进行管理，划分系统管理员角色，明确各个角色的权限、责任和风险，权限设定应当遵循最小授权原则。 | 1)未明确实施系统管理的各个角色及职责划分 | 1）明确了实施系统管理的各个角色及职责划分，包括系统管理员、数据库管理员、安全管理员、审计管理员等角色； 2）对各类角色建立了相应的工作职责文档； 3）有工作记录表明相应人员履行了相应职责工作，不存在违反“最小授权原则”的情况；
系统运维管理 | 系统安全管理 | f）应依据操作手册对系统进行维护，详细记录操作日志，包括重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容，严禁进行未经授权的操作。 | 1)没有对系统进行运维管理的工作记录； | 1）具有对系统进行日常操作、运维管理等工作记录； 2）具有系统操作手册，其内容覆盖操作步骤、维护记录、参数配置等方面； 3）日常运维活动符合操作手册。
系统运维管理 | 系统安全管理 | g）应定期对运行日志和审计数据进行分析，以便及时发现异常行为。 | 1)没有对运行日志和审计数据进行分析的报告； | 1）具有对运行日志和审计数据进行分析的报告； 2）有记录和文档表明，1）中的分析结果应用到机构的运维管理等相关工作中；
系统运维管理 | 恶意代码防范管理 | a）应提高所有用户的防病毒意识，及时告知防病毒软件版本，在读取移动存储设备上的数据以及网络上接收文件或邮件之前，先进行病毒检查，对外来计算机或存储设备接入网络系统之前也应进行病毒检查。 | 1)没有向系统使用者培训防病毒知识和防恶意代码的防治方法，或未留存培训记录； | 1）以教育、培训等方式向系统使用者宣讲防病毒知识和防恶意代码的防治方法； 2）留存了培训记录。
系统运维管理 | 恶意代码防范管理 | b）应指定专人对网络和主机进行恶意代码检测并保存检测记录。 | 1)没有专人负责恶意代码检测,或未保存检测记录 | 1）有专人负责恶意代码检测并保存记录 2）恶意代码检测的记录内容包括执行人、检测结果、处理方式等内容；
系统运维管理 | 恶意代码防范管理 | c）应对防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库升级、定期汇报等作出明确规定。 | 1)未建立防恶意代码软件的使用管理制度 | 1）建立了防恶意代码软件的使用管理规章； 2）管理规章中覆盖防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库升级、定期汇报等方面内容；
系统运维管理 | 恶意代码防范管理 | d）应定期检查信息系统内各种产品的恶意代码库的升级情况并进行记录，对主机防病毒产品、防病毒网关和邮件防病毒网关上截获的危险病毒或恶意代码进行及时分析处理，并形成书面的报表和总结汇报。 | 1)没有恶意代码库定期升级记录； | 1）有记录表明恶意代码库定期升级； 2）有对查杀恶意代码的书面分析报告： 3）有记录和文档表明，2）中的分析结果应用到机构的应急处置和漏洞管理等相关工作中；
系统运维管理 | 密码管理 | a）应建立密码使用管理制度，使用符合国家密码管理规定的密码技术和产品。 | 1)未建立密码使用管理制度，或使用的密码技术产品没有国家密码主管部门颁发的证书； | 1）建立了密码使用管理制度； 2）密码使用管理制度涵盖产品/技术选型、采购、授权使用、日常维护、弃置等全生命周期管理等内容； 3）密码技术和产品具有国家密码主管部门颁发的证书；
系统运维管理 | 变更管理 | a）应确认系统中将发生的变更，并制定变更方案。 | 1)没有系统变更方案。 | 1）以往发生过的系统变更都制定了相应变更方案。 2）系统变更方案对变更类型、变更原因、变更过程、变更前评估等方面进行了规定。
系统运维管理 | 变更管理 | b）应建立变更管理制度，重要系统变更前，应向主管领导申请，变更和变更方案经过评审、审批后方可实施变更，并在实施后将变更情况向相关人员通告。 | 1)未建立变更管理制度。 | 1）建立了变更管理制度。 2）变更管理制度覆盖变更前审批、变更过程记录、变更后通报等方面内容。 3）有以往发生过的所有变更方案的评审记录。 4）有以往发生过的所有变更方案的审批记录。 5）以往发生过的所有重要系统变更的变更申请书都有主管领导的批准。 6）有以往发生过的所有重要系统变更实施情况通告结果。
系统运维管理 | 变更管理 | c）应建立变更控制的申报和审批文件化程序，对变更影响进行分析并文档化，记录变更实施过程，并妥善保存所有文档和记录。 | 1）建立了变更控制的申报和审批文件化程序。 | 1）建立了变更控制的申报和审批文件化程序。 2）变更控制的申报、审批程序规定了需要申报的变更类型、申报流程、审批部门、批准人等方面内容。 3）有以往发生过的变更影响分析文档。 4）有以往发生过的变更实施过程记录文档。
系统运维管理 | 变更管理 | d）应建立中止变更并从失败变更中恢复的文件化程序，明确过程控制方法和人员职责，必要时对恢复过程进行演练。 | 1）建立了变更失败后的恢复程序。 | 1）建立了变更失败后的恢复程序。 2）变更失败后的恢复程序规定了变更过程控制工作方法、恢复流程以及人员职责。 3）变更失败后的恢复过程进行过演练。 4）有恢复过程演练记录。
系统运维管理 | 备份与恢复管理 | a）应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等。 | 1)未建立定期备份的重要业务信息列表或清单。 | 1）具有定期备份的重要业务信息列表或清单。 2）具有定期备份的系统数据列表或清单。 3）具有定期备份的软件系统列表或清单。
系统运维管理 | 备份与恢复管理 | b）应建立备份与恢复管理相关的安全管理制度，对备份信息的备份方式、备份频度、存储介质和保存期等进行规范。 | 1)未建立备份与恢复管理相关的安全管理制度。 | 1）建立了备份与恢复管理相关的安全管理制度。 2）制度规定了备份信息的备份方式、频度、介质、保存期等方面内容。 3）现场核查实际备份情况与管理制度相符。
系统运维管理 | 备份与恢复管理 | c）应根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制定数据的备份策略和恢复策略，备份策略应指明备份数据的放置场所、文件命名规则、介质替换频率和将数据离站运输的方法。 | 1)没有数据备份策略和恢复策略文档。 | 1）建立了数据备份策略和恢复策略文档。 2）备份策略和恢复策略文档规范了数据的存放场所、文件命名规则、介质替换频率、数据离站传输方法等方面。 3）备份策略和恢复策略文档根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，规范了不同的备份与恢复策略。
系统运维管理 | 备份与恢复管理 | d）应建立控制数据备份和恢复过程的程序，对备份过程进行记录，所有文件和记录应妥善保存。 | 1)未建立系统、网络和数据库相关数据的备份和恢复流程。 | 1）建立了系统、网络和数据库相关数据的备份和恢复流程。 2）有备份过程记录文档。 3）备份过程记录文档内容覆盖备份时间、备份内容、备份操作、备份介质存放等方面。 4）备份过程记录文档及内容符合备份和恢复流程要求。
系统运维管理 | 备份与恢复管理 | e）应定期执行恢复程序，检查和测试备份介质的有效性，确保可以在恢复程序规定的时间内完成备份的恢复。 | 1)没有执行主机、网络和数据库备份介质的恢复程序，或没有定期的备份介质恢复记录。 | 1）定期执行主机、网络和数据库备份介质的恢复程序。 2）有定期的备份介质恢复记录。 3）备份介质恢复记录包含恢复内容、恢复操作、介质有效性等内容。 4）备份介质恢复记录内容与备份和恢复策略一致。 5）如恢复过程中有问题，有针对问题进行恢复程序的改进或其他因素的调整记录。
系统运维管理 | 安全事件处置 | a）应报告所发现的安全弱点和可疑事件，但任何情况下用户均不应尝试验证弱点。 | 1)没有向用户的告知：当其发现安全弱点和可疑事件时应进行及时报告，但不允许私自尝试验证弱点。 | 1）有对用户的告知书，要求其在发现安全弱点和可疑事件时应进行及时报告，但不允许私自尝试验证弱点。 2）有系统运维过程中发现的安全弱点和可疑事件对应的报告或相关文档。 3）安全弱点和可疑事件报告文档内容详实。
系统运维管理 | 安全事件处置 | b）应制定安全事件报告和处置管理制度，明确安全事件的类型，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责。 | 1)没有建立安全事件报告和处置管理制度。 | 1）有安全事件报告和处置管理制度。 2）制度根据安全事件类型明确与安全事件有关的工作职责，包括报告单位（人）、接报单位（人）和处置单位等职责。
系统运维管理 | 安全事件处置 | c）应根据国家相关管理部门对计算机安全事件等级划分方法和安全事件对本系统产生的影响，对本系统计算机安全事件进行等级划分。 | 1)没有安全事件定级方面的文件规定。 | 1）建立了安全事件定级文档。 2）安全事件定级文档明确了安全事件的定义、安全事件等级划分的原则、等级描述等方面内容。 3）建立了本系统已发生的和需要防止发生的安全事件列表或清单及事件等级。
系统运维管理 | 安全事件处置 | d）应制定安全事件报告和响应处理程序，确定事件的报告流程，响应和处置的范围、程度，以及处理方法等。 | 1)未建立安全事件报告和响应处理程序。 | 1）建立了安全事件报告和响应处理程序。 2）处理程序文档规范了事件的报告流程、响应和处理的范围、程度及处理方法等方面内容。
系统运维管理 | 安全事件处置 | e）应在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训，制定防止再次发生的补救措施，过程形成的所有文件和记录均应妥善保存。 | 1)没有安全事件报告和响应处置记录。 | 1）有安全事件报告和响应处置记录。 2）响应处置记录文档中记录分析了引发安全事件的系统弱点、不同安全事件发生的原因、处置过程、经验教训总结、补救措施等内容。 3）现场核查响应处置记录与“安全事件报告和处置管理制度”和“安全事件报告和响应处理程序”中的要求保持一致。
系统运维管理 | 安全事件处置 | f）对造成系统中断和造成信息泄密的安全事件应采用不同的处理程序和报告程序。 | 1)未针对系统中断和信息泄密事件建立两种不同的处理和报告流程。 | 1）建立了针对系统中断和信息泄密两种不同的处理和报告流程。 2）报告和处理程序文档明确了具体报告方式、报告内容、报告人等方面内容。 3）现场核查报告和处理程序文档针对两类安全事件有不同的处理过程，与规定保持一致。
系统运维管理 | 应急预案管理 | a）应在统一的应急预案框架下制定不同事件的应急预案，应急预案框架应包括启动预案的条件、应急处理流程、系统恢复流程、事后教育和培训等内容。 | 1)没有应急预案框架文档。 | 1）有应急预案框架文档。 2）有不少于5类事件的应急预案。 3）应急预案符合应急框架统一要求。 4）应急预案框架覆盖启动计划的条件、应急处理流程、系统恢复流程和事后教育等内容。
系统运维管理 | 应急预案管理 | b）应从人力、设备、技术和财务等方面确保应急预案的执行有足够的资源保障。 | 1)应急预案框架或各应急预案没有包括应急响应小组人员或第三方技术支持人员的名单及联系方式，或没有包括应急设备清单。 | 1）应急预案框架或各应急预案包括应急响应小组人员名单及联系方式。 2）应急预案框架或各应急预案有应急设备（软硬件）清单并能正常工作。 3）应急预案框架或各应急预案有第三方技术支持人员名单及联系方式。 4）应急预案框架或各应急预案有应急预案执行所需资金预算并能够落实。 5）现场核查以往发生过的应急响应事件处置过程中所需的人力、设备、技术和财务等方面确实获得了足够保障。
系统运维管理 | 应急预案管理 | c）应对系统相关的人员进行应急预案培训，对应急预案的培训应至少每年举办一次。 | 1)未对系统相关人员开展过应急预案培训。 | 1）对系统相关人员开展过不同应急预案培训。 2）有应急预案培训记录。 3）有近三年至少每年一次的应急预案培训记录。
系统运维管理 | 应急预案管理 | d）应定期对应急预案进行演练，根据不同的应急恢复内容，确定演练的周期。 | 1)近一年未组织过应急预案的演练。 | 1）根据确定的演练周期定期组织应急预案的演练。 2）有应急演练记录。 3）应急演练记录完整，包括应急演练过程、审批过程、相关人员及签字、演练内容及结果等内容。
系统运维管理 | 应急预案管理 | e）应规定应急预案需要定期审查和根据实际情况更新的内容，并按照执行。 | 1)应急响应相关管理文档中没有规定应急预案需定期审查和更新。 | 1）应急响应相关管理文档中规定应急预案需定期审查和更新。 2）对应急预案定期进行审查并更新。 3）现场核查应急预案审查和更新周期与应急响应响应管理文档中规定的周期保持一致。